Wyniki kontroli kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej do 500 KW    przeprowadzonych w 2021r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie działając w oparciu o program kontroli Prezesa UOKiK znak sprawy DIH-3.702.8.2021.IJ przeprowadził kontrole 24 przedsiębiorców w zakresie prawidłowości oznakowania i obrotu kotłami, kontrolą objęto: 15 sklepów detalicznych, 8 hurtowaniach 
i 1 producenta. Skontrolowano łącznie 17 kotłów. Nieprawidłowości stwierdzono w oznakowaniu 
6 rodzajów kotłów.

Ustalenia kontroli

Wszystkie objęte kontrolą kotły na paliwo stałe były 5 klasy o mocy nominalnej do 500 KW. Wszystkie badane kotły nie posiadały wad konstrukcyjnych, dla wszystkich badanych kotłów przedsiębiorcy przekazali dokumentację techniczną, która potwierdzała, że kotły spełniają wymagania w zakresie granicznych wartości emisji oraz granicznych wartości sprawności cieplnej.

Prawidłowości oznakowania tabliczek znamionowych i informacji zawartych w instrukcjach.

Sprawdzono informacje zawarte na tabliczkach znamionowych umieszczonych na zbadanych 17 kotłach. Zakwestionowano 6 rodzajów kotłów, a mianowicie w przypadku:

- 5 kotłów stwierdzono brak umieszczenia na tabliczkach znamionowych parametrów jakościowych zalecanego paliwa stałego, powyższe informacje były zamieszczone w instrukcjach obsługi,

- 1 kotła na tabliczce znamionowej wskazano inny sortyment paliwa stałego niż w instrukcji obsługi.

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania naprawcze.

Wykorzystanie ustaleń kontroli

W związku z ustaleniami kontroli:

1. Wydano 3 decyzje odstępujące na podstawie art. 189f § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego od wymierzenia kary.

2. Skierowano 2 wystąpienia pokontrolne do producentów.

3. Przedsiębiorcy podjęli dobrowolne działania naprawcze i poprawili oznakowanie kotłów.

Sporządziła: 								Akceptowała:

st. specjalista Krystyna Wietecka				naczelnik wydziału Aldona Brandota