Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa czujników czadu

W 2024 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 8 kontroli przedsiębiorców. posiadających w swojej ofercie handlowej czujniki czadu. Wyroby objęte kontrolą sprawdzono pod względem przestrzegania przepisów określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2021 r. poz. 222) z uwzględnieniem postanowień określonych w normie PN-EN 50291-1:2018-06/AC:2021-03 Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych. Część 1: Metody badań i wymagania. Kontrolą objęto łącznie 2 partie czujników czadu.

USTALENIA KONTROLI:

Do badań laboratoryjnych pobrano 2 partie czujników czadu. Próbki wyrobów pobrano do badań laboratoryjnych celem sprawdzenia spełnienia wymagań w zakresie „wskaźników wizualnych” i „progów alarmowych”, określonych w ww. normie. Wykonane badania laboratoryjne nie ujawniły nieprawidłowości w ww. zakresie.

Czujniki czadu objęto także sprawdzeniem w zakresie:

-  prawidłowości oznakowania bezpośrednio na wyrobie,

- instrukcji i informacji, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby wyroby były użytkowane bezpiecznie i zgodnie z ich przeznaczeniem.

W przypadku 1 wyrobu stwierdzono nieścisłość oznakowania polegającą na oznaczeniu wskaźników optycznych na frontowej stronie jednego z czujników trzema symbolami w formie graficznej, bez podania opisu słownego. Na ścianie tylnej czujnika umieszczono opis słowny dwóch symboli, zaś w przypadku jednego symbolu stwierdzono brak opisu. Treść słownych opisów dostępna była dopiero po zdjęciu czujnika z wieszaka mocującego czujnik do ściany.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W zakresie nieścisłości w oznakowaniu skierowano pismo do przedsiębiorcy o konieczności uzupełnienia wyjaśnień stosowanych symboli.

Sporządził:                                                                            Akceptował:                                                                                                                           
    St. spec. Wiktor Augustyn                                              Zastępca nacz. wydz. BP Adam Sobczyk