Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego – ładowarek, zasilaczy i adapterów

W 2024 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 5 kontroli przedsiębiorców posiadających w swojej ofercie handlowej sprzęt elektryczny – ładowarki, zasilacze i adaptery. Kontrole dotyczyły sprawdzenia przestrzegania przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806).

Kontrolą objęto 3 partie wyrobów w tym 1 zasilacz i 2 ładowarki.

USTALENIA KONTROLI:

Wszystkie objęte kontrolą wyroby poddano oględzinom polegającym m.in. na sprawdzeniu prawidłowości oznakowania oraz informacji zawartych w instrukcjach obsługi. W ich wyniku stwierdzono, że na wyrobach zamieszczono podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby wyroby były użytkowane bezpiecznie i zgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto do wyrobów dołączono instrukcje użytkowania, które zawierały m.in. ostrzeżenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania jak również informacje o instalacji, konserwacji i utylizacji sprzętu.

Do badań laboratoryjnych pobrano wszystkie objęte kontrolą 3 partie wyrobów, tj. jeden zasilacz i dwie ładowarki. Próbki wyrobów pobrano do badań laboratoryjnych w celu oceny zgodności z wymaganiami określonymi w punktach 5.3 ; 5.4.1.2 ; 5.4.1.4 i 5.4.9.1 normy PN-EN IEC 62368-1:2020-11/A11:2020-12 Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że wszystkie wyroby spełniają wymagania w ww. zakresie.

WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono niezgodności z obowiązującymi wymaganiami w tym niezgodności formalnych.

Sporządził:                                                                                  Akceptował:                                                                                                                               
Sebastian Niechaj- starszy specjalista                           Adam Sobczyk – zastępca nacz. wydz. BP