Opis przedmiotu zamówienia

(dalej zwany „OPZ”)

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w pomieszczeniach biurowych na 1 i 2 piętrze w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 3 (00-015 Warszawa).

W opisie przedmiotu zamówienia uwzględniony został m. in. następujący zakres prac:

1. wyniesienie oraz wniesienie mebli znajdujących się w pomieszczeniach (regałów, biurek oraz szaf);

2. demontaż starej wykładziny i przygotowanie podłoża na położenie nowej (około 98 m2);

3. przetarcie tynków (ewentualna naprawa pęknięć) i szpachlowanie pozostawionych otworów;

4. dwukrotne malowanie 3 pokoi (około 267 m2);

5. wywóz materiałów z rozbiórek;

Zamawiający zaleca udział w wizji lokalnej, gdyż ze względu na specyficzne uwarunkowania realizacyjne uważa ją za istotną dla należytego sporządzenia ofert.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wymaga:

- prowadzenia prac z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno pracowników jak i osób postronnych;

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przed zniszczeniem folią ochronną;

- zabezpieczenia miejsce pracy (poprzez oddzielenie od pozostałej części budynku) tak, aby zminimalizować przedostawanie się pyłu poza teren wykonywania prac;

- dostawy materiałów i elementów w sposób sukcesywny, ze względu na brak powierzchni magazynowej w budynku i jego otoczeniu;

- zorganizowania w zakresie i na koszt wykonawcy kontenera na odpady budowlane oraz ich utylizacji. Miejsce usytuowania kontenera musi zostać uzgodnione z zarządcą budynku;

- wykonywania prac zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi Polskimi Normami z zachowaniem przepisów bhp
i ppoż.;

- aby materiały użyte do wykonania remontu posiadały aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiałów wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu dokumenty ich dotyczące w szczególności certyfikaty zgodności z polską normą, aprobatą techniczną, deklaracje producenta, wymaganą gwarancję;

- uzgodnienia z Zamawiającym kolorystyki materiałów przeznaczonych do prac wykończeniowych przed ich zastosowaniem;

- wyznaczenia osoby do sprawowania nadzoru technicznego i kierowania pracami remontowymi, która posiada uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu, o których mowa w przedmiocie umowy;

- obowiązkowego wyposażenia pracowników wykonujących prace budowlane w ubrania robocze w standardzie ogólnie przyjętym do wykonywania prac budowlano-montażowych;

Dodatkowo, Zamawiający informuje iż:

- wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych prac oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- należy przyjąć zasadę, że roboty mogą być prowadzone w dni robocze w godzinach 7:00 do 16:00.

- dostawy mediów, tj. energia elektryczna i woda zapewnia Zamawiający;

- z chwilą rozpoczęcia prac remontowych wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszystkie szkody powstałe na tym terenie;

- koszty związane z organizacją prac nie podlegają oddzielnej zapłacie i stanowią koszt wkalkulowany w cenę;

- w związku z prowadzeniem prac przy czynnym obiekcie, wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w sposób mało uciążliwy dla Zamawiającego oraz w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Prace głośne i uciążliwe należy wykonywać w dniach
i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym;

- Zamawiający wymaga aby pomieszczenia oraz tereny przyległe, w których zakończono prace remontowe zostały oddane Zamawiającemu w stanie zdatnym do użytku, tj.
w szczególności posprzątane, z usuniętymi foliami zabezpieczającymi użytymi w czasie remontu, umytymi podłogami, odkurzonymi wykładzinami dywanowymi, umytymi ościeżnicami i skrzydłami drzwiowymi, umytymi oprawami oświetleniowymi oraz wyczyszczonymi innymi elementami wyposażenia pomieszczenia, które uległy zabrudzeniu w czasie remontu;

- wykonawca w ramach przedmiotu umowy w razie wystąpienia konieczności wyniesie/ przesunie/zdemontuje w niezbędnym zakresie wyposażenie z remontowanych pomieszczeń, zabezpieczy je folią ochronną i po zakończeniu prac wniesie/zamontuje ww. wyposażenie do dotychczasowych lokalizacji;

- w przypadku konieczności czasowego wyłączenia zasilania elektrycznego w trakcie prowadzenia prac, każdorazowe wyłączenie wymaga powiadomienia Zamawiającego w terminie nie krótszym niż dwa dni robocze przed zamierzonym wyłączeniem, odrębnego uzgodnienia oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego;

- czasowe  wyłączenie zasilania elektrycznego do maksymalnie jednej godziny w dniu roboczym, w godzinach od 7 do 16, wymaga powiadomienia Zamawiającego do dwóch godzin przed zamierzonym wyłączeniem oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego;

- wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania należytego porządku na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach czasowo udostępnianych przez Zamawiającego na potrzeby realizacji prac, pomieszczeniach higieniczno–sanitarnych użytkowanych przez personel wykonawcy.

- w przypadku istnienia rozbieżności lub powtórzeń w dokumentacji, wykonawca nie może opierać żadnego roszczenia na tym fakcie. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z wybranego przez siebie najbardziej korzystnego rozwiązania.

Wizje lokalne:

Oględziny i dokładne pomiary można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, po uprzednim umówieniu się. Osobą do kontaktu jest Pani Marta Pieczyńska pod numerem tel. 22 827-00-74.

Termin realizacji:

Realizacja usługi w terminie do 16 grudnia od dnia podpisania umowy.

Płatności:

Termin płatności za wykonaną usługę w terminie 14 dni od chwili dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Vat.