Wyniki kontroli sprzętu elektrycznego – ładowarek sieciowych

WIIH  w Warszawie w zakresie spełniania wymagań ładowarek sieciowych przeprowadził w 2025 r. 25 kontroli (w tym 4 rekontrole po przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych).

Kontrolą objęto 2 producentów, 2 importerów oraz 17 dystrybutorów.

Ocenie poddano 50 partii wyrobów.

Ustalenia kontroli:

Sprawdzenia prawidłowości oznakowania i wymagań konstrukcyjnych wyrobów dokonano w oparciu o wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016r. poz. 806), oraz czy dopełnione są obowiązki podmiotów gospodarczych określone ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2025, poz. 568). Ponadto do badań laboratoryjnych pobrano próbki wyrobów w celu sprawdzenia czy spełniają wymagania normy PN-EN 62368-1:2015-03 Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa.

Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku przeprowadzonych kontroli oraz badań laboratoryjnych dotyczyły:

- Braku przy wyrobie instrukcji obsługi, której znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczaniem (1 partia wyrobów)

- Wad konstrukcyjnych dotyczących zastosowania niewłaściwych kondensatorów niezapewniających wymaganej izolacji oraz przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury obudowy (4 partie wyrobów)

Wykorzystanie wyników kontroli:

W wyniku dobrowolnych działań naprawczych w przypadku 1 wyrobu dystrybutor uzupełnił całą partię o brakujące informacje.

Ponadto w wyniku dobrowolnych działań naprawczych dystrybutor 1 wyrobu wycofał ze sprzedaży całą partię ładowarek z wadami konstrukcyjnymi.

W odniesieniu do 3 partii wyrobów z wadami konstrukcyjnymi wydano decyzje o zakazie udostępniania na okres 3 miesięcy.

Akta spraw dotyczących 4 partii wyrobów zostały przekazane do Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów.

Sporządził: 							            	Akceptował:

Michał Brzeszkiewicz – st. inspektor	                                 Adam Sobczyk- z-ca Naczelnika Wydziału BP